CARATTERISTICHE GENERALI
MODELLO APPARECCHIATURA:
ANNO ULTIMO AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURA:
ANNO ULTIMO AGGIORNAMENTO SOFTWARE:
CND E REPERTORIO:
REQUISITO RICHIESTO	POSSESSO REQUISITO	DESCRIZIONE TECNICA DEL REQUISITO
Iniettore automatico senza siringhe a 2/3 canali per somministrazione mezzo di contrasto e soluzione fisiologica	SI NO
Compatibilità con flaconi di mezzo di contrasto dei principali produttori con volumi da 50ml a 500ml per garantire riserva di contrasto	SI NO
Consolle con display a colori pr la visualizzazione dei principali parametri e funzioni (flussi, volumi, pressioni, durata dell'iniezione, allarmi….) - descrivere le principali funzioni e parametri di visualizzazione	SI NO
Possibilità di effettuare operazioni in parallelo con due mezzi di contrasto con concentrazione e/o molecole differenti	SI NO
Possibilità di impostare e creare protocolli di iniezione	SI NO
Sistema di controllo della pressione	SI NO
Sistema di controllo con sensori per blocco bolle d'aria	SI NO
Sistema antireflusso	SI NO
Blocco di sicurezza iniezione	SI NO
Collegamento iniettore monitor senza fili (Bluetooth)	SI NO
Carrello per la movimentazione	SI NO
n.6 bicchieri di supporto del diametro di --------cm per flaconi mdc	SI NO
conforme alla normativa vigente e marcati CE secondo la normativa 93/42/CEE e smi relativa ai Dispositivi Medici	SI NO
Altre caratteristiche migliorative che il fornitore desidera segnalare

Il Legale Rappresentante
_________________________________